2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,

нарушениями умственного развития:  нет_

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,    пропускная

способность    75 мест___

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)      нет___

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  рейсовый автобус Матвеево-Курган -Александровка, от ост. «Церковь» до ост. «Теремок»______________________________

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту    нет__

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта     50    м

3.2.2. время движения (пешком)    7   мин

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),   да___

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  нет__

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;   визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать    бордюр  )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,    нет__

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН |  |
| 1 | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г,У,О) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К,О,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию   доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина дверных  проёмов  делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения,   музыкальный зал  находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом,  100% доступности всех зон и помещений для всех категорий  инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается, текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | нуждается, текущий ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения       2019 – 2023__                                                                                                                                                           в рамках исполнения ______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___________

__________________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование  с заведующим ООА Матвеево-Курганского района

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта __________________________________________________________________________________

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата  сайт детского сада http://solnce5.m-kurgan.ru_______________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «  14  »    июня   20  19  г.,

2. Акта обследования объекта: № акта    5    от «  14  »      июня    20  19   г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «   14  »    июня   20  19   г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

детским садом№5

«Солнышко»

______________Л.А. Линник

«  14  »     июня   20_19 г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности ОСИ

№   5__

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное

учреждение детский сад  №5 «Солнышко»

1.2. Адрес объекта 346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка,

ул.Гагарина,41

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание –   один  этаж, ,  704,7   кв.м.

- часть здания ____-______ этажей (или на _______-____ этаже), ____-_____ кв.м.

1.4. Год постройки здания    2008г___, последнего капитального ремонта _________-____________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 15 июля  2019 г. , капитального ______-_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), муниципальное     бюджетное     дошкольное

образовательное учреждение детский сад №5 «Солнышко», (МБДОУ детский сад №5   «Солнышко»)__________________________________________________________________

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346972, Ростовская область, Матвеево-

Курганский район,     с.  Алексеевка,    ул.   Гагарина,41;  телефон   8(86341)3-33-04; solnce55@yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)       муниципальная___

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

муниципальная_____

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района___________________________________________________________________

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты к 346970, Ростовская область, п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, 104; телефон: 8(86341)3-25-98; roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности     дошкольное образование___

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг реализация образовательной программы, обучение и воспитание

детей дошкольного возраста, с пребыванием воспитанников с 7.00 час. до 19.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети  в возрасте от  1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития   нет_

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность    75 мест____

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)    нет__

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовый автобус Матвеево-Курган – Александровка, от ост. «Церковь» до ост. «Теремок»_______________________________________

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту    нет_

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   50  м

3.2.2 время движения (пешком)   7  мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),   да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;   нет_

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визульная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать   бордюр )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет -  нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается, текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | нуждается, текущий ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Линник Лариса Анатольевна, заведующий МБДОУ детским садом №5 «Солнышко» , 8(988)-996-37-94________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

детским садом№5

«Солнышко»

______________Л.А. Линник

«  14  »    июня   20   19  г.

Акт обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности ОСИ

№  5_

| Матвеево – Курганский район, Ростовской области_____ (наименование территориального образования субъекта РФ) | «____» ________ 20___ г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное

учреждение детский сад  №5 «Солнышко»

1.2. Адрес объекта  346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка,

ул.Гагарина,41

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   один  этаж,  704,7  кв.м

- часть здания _____-_____ этажей (или на _______-____ этаже), ____-_____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);     4400   кв.м

1.4. Год постройки здания 2008 г., последнего капитального ремонта _______-__________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  15 июля  2019 года ,

капитального ____-_

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,

краткое наименование) муниципальное     бюджетное     дошкольное   образовательное

учреждение  детский сад №5 «Солнышко», (МБДОУ детский сад №5   «Солнышко»)_

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346972, Ростовская область, Матвеево-

Курганский район, с. Алексеевка, ул.Гагарина,41

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности   дошкольное образование___

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг реализация образовательной программы, обучение и воспитание

детей дошкольного возраста, с пребыванием воспитанников с 7.00 час. до 19.00 час.,

выходные:

суббота, воскресенье, праздничные дни.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории) дети  в возрасте от  1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,

нарушениями   умственного развития   нет_

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная  способность    75 мест____

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)    нет__

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовый автобус Матвеево-Курган –  Александровка, от ост. «Церковь» до ост. «Теремок»___________________________

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту    нет_

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   50  м

3.2.2 время движения (пешком)   7  мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),   да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;   нет_

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать   бордюр )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет -  нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | 1 | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В | 2 | 2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г,У,О) | 3 | 3 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | - | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (О,С,Г,У) | - | - |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К,О,У) | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина дверных  проёмов  делает это невозможным.

Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения,   музыкальный зал  находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом,  100% доступности всех зон и помещений для всех категорий  инвалидов нет.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается, текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ       2019-2023_

в рамках исполнения _____________________________________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _ДП-В_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности_____________________

________________________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

________________________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) - ООА Матвеево-Курганского района

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ;

4.4.6. другое _____________________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____________________________________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

сайт детского сада http://solnce5.m-kurgan.ru_________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                                    на  1  л.

2. Входа (входов) в здание                                                           на  1  л.

3. Путей движения в здании                                                        на   1   л.

4. Зоны целевого назначения объекта                                        на   1   л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                                 на   1   л.

6. Системы информации (и связи) на объекте                          на    2   л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________________ на    2   л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы

Заведующий МБДОУ  Линник Л.А.                           _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Члены рабочей группы:

Председатель ПК, воспитатель Серикова М.С.            _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Заведующий хозяйством Медведева Н.В.                     _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

председатель МКРО РОО ВОИ  Тарасенко Н.В.           _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                          (Подпись)

_____________________________________________  _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

_____________________________________________  _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

_____________________________________________  _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №___________)

Комиссией (название).______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «   »   _______ 20  ___  г. №   5_

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)    прилегающей  территории МБДОУ__

Наименование объекта, адрес муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное

учреждение детский сад  №5 «Солнышко», 346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка, ул. Гагарина,41

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | нет | - |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | нет | - |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | нет | - |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | нет | - |  |  |
| 1.6 | Общие требования к зоне | _ |  |  | _ | _ |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ДП-В | 1 | 1 |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : состояние доступности объекта оценено как  доступно полностью.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «  14  »   июня   20 19  г. №   5_

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное

учреждение детский сад  №5 «Солнышко», 346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка, ул. Гагарина,41__________________________________________________

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | 4 | 4 | Пандус не соответствует нормам | ДП-И (К) | Текущий ремонт | установка пандуса |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 2 | 2 | нет |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2 | 2 | нет |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | нет | - | - | нет |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне | - | - | - | Пандус не соответствует нормам | ДП-И (К) | Текущий ремонт | установка пандуса |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДП-И(О,С,Г,У) | 2,4 | 2,4 | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как  доступно полностью избирательно, не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «   ____ » _____   20___  г. №  5_

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад  №5 «Солнышко», 346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка, ул. Гагарина,41_____________________

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3 | 3 | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | К,О,С | Установить информационные таблички о препятствиях | ремонт текущий |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | нет |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | нет |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | К,О,С | Установить информационные таблички о препятствиях | ремонт текущий |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации | ДП-И (Г,У,О) | 3 | 3 | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно,  не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ____________ 20___ г. №   5_

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МБДОУ

Вариант I – зона обслуживания инвалидов муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад  №5 «Солнышко», 346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка, ул. Гагарина,41____________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  | нет | нет |  |  |
|  | Общие требования к зоне | - | - | - | - | _ |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта | ДП-В |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  состояние доступности объекта оценено как  доступно полностью.

Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ____________ 20___ г. № ______

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | есть |  |  | нет |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| зона целевого назначения здания | ДП-В |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно полностью  всем

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ____________ 20___ г. №   5

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:   нет__

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ________ 20___ г. № _5_

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное   учреждение детский сад  №5 «Солнышко», 346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский  район, с. Алексеевка, ул. Гагарина,41__________________________

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | не соответствует СНиП 3.67 | ДП-И (К) | технические решения не возможны |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  |  | не соответствует СНиП 3.65 | ДП-И (К) | технические решения не возможны |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | нет |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | не соответствует СНиП 3.67и 3.65 | ДП-И (К) | технические решения не возможны |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно- гигиенических помещений | ДП-И (О,С,Г,У) |  |  | техническое решение невозможно |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  состояние доступности объекта оценено как  доступно полностью избирательно, кроме инвалидов - колясочников.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» _______ 20___ г. № ___

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад  №5 «Солнышко», 346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка, ул. Гагарина,41____________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие акустических средств | ДП-И (Г) | Приобретение и установка акустических средств | текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие тактильных средств | ДП-И (С) | Приобретение и установка тактильных средств | текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствие акустических и тактильных средств | ДП-И (Г,С) | Приобретение и установка акустических и тактильных средств | текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДП-И(К,О,У) |  |  | текущий ремонт, приобретение ТСВ |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  состояние доступности объекта оценено как доступно полностью  избирательно, рекомендовано приобретение ТСР

Фото1

Фото2

Фото 3

Фото 4