

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,

нарушениями умственного развития: **нет\_**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная

способность  **75 мест\_\_\_**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  **нет\_\_\_**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  **рейсовый автобус Матвеево-Курган -Александровка, от ост. «Церковь» до ост. «Теремок»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  **нет\_\_**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта  **50**  м

3.2.2. время движения (пешком)  **7**  мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да\_\_\_**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**; нет\_\_**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*  **визуальная**

3.2.6. Перепады высоты на пути: ***есть,*** *нет* (описать  **бордюр** )

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,*  **нет\_\_**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*\****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта  (*формы обслуживания*)*\** |
|  | Все категории инвалидов и МГН |  |
| 1 | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ДУ** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **А** |
| 4 | с нарушениями зрения | **ДУ** |
| 5 | с нарушениями слуха | **А** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **А** |

*\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*\*\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-В** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДП-В** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДП-И (Г,У,О)** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДП-В** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ-И (О,С,Г,У)** |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДП-И (К,О,У)** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДП-В** |

*\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно*

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина дверных проёмов делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный зал находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.***

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта  (*вид работы*)*\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается, текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | нуждается, текущий ремонт |
|  |  |  |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения  **2019 – 2023\_\_**  в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование **с заведующим ООА Матвеево-Курганского района**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата **сайт детского сада http://solnce5.m-kurgan.ru**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от « 14 » июня 20 19 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 5 от « 14 » июня 20 19 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « 14 » июня 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

детским садом№5

«Солнышко»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Линник

« 14 » июня 20\_19 г.

**Анкета**

**(*информация об объекте социальной инфраструктуры*)**

**к паспорту доступности ОСИ**

**№ 5\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

**учреждение детский сад №5 «Солнышко»**

1.2. Адрес объекта **346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка,**

**ул.Гагарина,41**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – **один**  этаж, ,  **704,7**  кв.м.

- часть здания \_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_-\_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания  **2008г\_\_\_**, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **15 июля 2019 г.** , капитального \_\_\_\_\_\_-\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), **муниципальное бюджетное дошкольное**

**образовательное учреждение детский сад №5 «Солнышко», (МБДОУ детский сад №5 «Солнышко»)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование*)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **346972, Ростовская область, Матвеево-**

**Курганский район, с. Алексеевка, ул. Гагарина,41; телефон 8(86341)3-33-04; solnce55@yandex.ru**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  **муниципальная\_\_\_**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

**муниципальная\_\_\_\_\_**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты к **346970, Ростовская область, п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, 104; телефон: 8(86341)3-25-98; roo\_matveevo-kurgansky@rostobr.ru**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности  **дошкольное образование\_\_\_**

*(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

2.2. Виды оказываемых услуг **реализация образовательной программы, обучение и воспитание**

**детей дошкольного возраста, с пребыванием воспитанников с 7.00 час. до 19.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

(*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети в возрасте от 1,5 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  **нет\_**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  **75 мест\_\_\_\_**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  **нет\_\_**

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** **рейсовый автобус Матвеево-Курган – Александровка, от ост. «Церковь» до ост. «Теремок»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  **нет\_**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  **50**  м

3.2.2 время движения (пешком)  **7** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),  **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет\_**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **визульная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть***, нет* (описать  **бордюр** )

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* -  **нет**

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)*\** с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ДУ** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **А** |
| 4 | с нарушениями зрения | **ДУ** |
| 5 | с нарушениями слуха | **А** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **А** |

*\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта  *(вид работы)\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается, текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | нуждается, текущий ремонт |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

**Линник Лариса Анатольевна, заведующий МБДОУ детским садом №5 «Солнышко» , 8(988)-996-37-94\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

детским садом№5

«Солнышко»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Линник

« 14 » июня 20 19 г.

**Акт обследования**

**объекта социальной инфраструктуры**

**к паспорту доступности ОСИ**

**№ 5\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Матвеево – Курганский район, Ростовской области\_\_\_\_\_  (*наименование территориального образования субъекта РФ*) | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

**учреждение детский сад №5 «Солнышко»**

1.2. Адрес объекта **346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка,**

**ул.Гагарина,41**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  **один**  этаж,  **704,7**  кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_-\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  **4400**  кв.м

1.4. Год постройки здания **2008 г.**, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего*  **15 июля 2019 года** *,*

*капитального \_\_\_\_-\_*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,

краткое наименование) **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

**учреждение детский сад №5 «Солнышко», (МБДОУ детский сад №5 «Солнышко»)\_**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **346972, Ростовская область, Матвеево-**

**Курганский район, с. Алексеевка, ул.Гагарина,41**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности  **дошкольное образование\_\_\_**

*(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

2.2. Виды оказываемых услуг **реализация образовательной программы, обучение и воспитание**

**детей дошкольного возраста, с пребыванием воспитанников с 7.00 час. до 19.00 час.,**

**выходные:**

**суббота, воскресенье, праздничные дни.**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

(*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории) **дети в возрасте от 1,5 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,

нарушениями умственного развития  **нет\_**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность  **75 мест\_\_\_\_**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  **нет\_\_**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** **рейсовый автобус Матвеево-Курган – Александровка, от ост. «Церковь» до ост. «Теремок»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  **нет\_**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  **50**  м

3.2.2 время движения (пешком)  **7** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),  **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет\_**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть***, нет* (описать  **бордюр** )

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* -  **нет**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта  (*формы обслуживания*)*\** |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ДУ** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **А** |
| 4 | с нарушениями зрения | **ДУ** |
| 5 | с нарушениями слуха | **А** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **А** |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*\*\** | Приложение | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-В** | 1 | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДП-В** | 2 | 2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (*в т.ч. пути эвакуации*) | **ДП-И (Г,У,О)** | 3 | 3 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДП-В** | - | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДП-И (О,С,Г,У)** | - | - |
| 6 | Система информации и связи (*на всех зонах*) | **ДП-И (К,О,У)** | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДП-В** | - | - |

*\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.*

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** ***территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина дверных проёмов делает это невозможным.***

***Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный зал находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.***

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается, текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки |  |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ  **2019-2023\_**

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*указывается наименование документа: программы, плана*)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **\_ДП-В\_**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется,** не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **ООА Матвеево-Курганского района**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

сайт **детского сада http://solnce5.m-kurgan.ru**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения в здании на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы

Заведующий МБДОУ Линник Л.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Должность, Ф.И.О.) (Подпись*)

Члены рабочей группы:

Председатель ПК, воспитатель Серикова М.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Должность, Ф.И.О.) (Подпись*)

Заведующий хозяйством Медведева Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Должность, Ф.И.О.) (Подпись*)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

председатель МКРО РОО ВОИ Тарасенко Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Должность, Ф.И.О.) (Подпись*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Должность, Ф.И.О.) (Подпись*)

представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Должность, Ф.И.О.) (Подпись*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Должность, Ф.И.О.) (Подпись*)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (протокол №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Комиссией (название).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от « » \_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. № 5\_

**I Результаты обследования:**

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  **прилегающей территории МБДОУ\_\_**

Наименование объекта, адрес **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

**учреждение детский сад №5 «Солнышко», 346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка, ул. Гагарина,41**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | нет | - |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | нет | - |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | нет | - |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | нет | - |  |  |
| 1.6 | Общие требования к зоне | \_ |  |  | \_ | \_ |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*\** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\**\** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Территории,**  **прилегающей к**  **зданию** | **ДП-В** | 1 | 1 |  |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: : **состояние доступности объекта оценено как доступно полностью.**

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от « 14 » июня 20 19 г. № 5\_

**I Результаты обследования**:

2. Входа (входов) в здание **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

**учреждение детский сад №5 «Солнышко», 346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка, ул. Гагарина,41\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*Наименование объекта, адрес*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | 4 | 4 | Пандус не соответствует нормам | ДП-И (К) | Текущий ремонт | установка пандуса |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 2 | 2 | нет |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2 | 2 | нет |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | нет | - | - | нет |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне | - | - | - | Пандус не соответствует нормам | ДП-И (К) | Текущий ремонт | установка пандуса |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Входа (входов) в**  **здание** | **ДП-И(О,С,Г,У)** | 2,4 | 2,4 | текущий ремонт |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № 5\_

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)** **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Солнышко», 346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка, ул. Гагарина,41\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3 | 3 | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | К,О,С | Установить информационные таблички о препятствиях | ремонт текущий |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | нет |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | нет |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | К,О,С | Установить информационные таблички о препятствиях | ремонт текущий |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Пути (путей)**  **движения внутри**  **здания (в т.ч. путей**  **эвакуации** | **ДП-И (Г,У,О)** | 3 | 3 | текущий ремонт |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:  **состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № 5\_

**I Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта**) МБДОУ**

Вариант I – зона обслуживания инвалидов **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Солнышко», 346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка, ул. Гагарина,41\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*наименование объекта, адрес*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  | нет | нет |  |  |
|  | Общие требования к зоне | - | - | - | - | \_ |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Зоны целевого**  **назначения здания**  **(целевого**  **посещения объекта** | **ДП-В** |  |  |  |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно полностью.**

Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | есть |  |  | нет |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| зона целевого назначения здания | **ДП-В** |  |  |  |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем**

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № 5

**I Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - | - | - | - |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **нет\_\_**

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_5\_

**I Результаты обследования:**

5. Санитарно-гигиенических помещений **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Солнышко», 346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка, ул. Гагарина,41\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*наименование объекта, адрес*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | не соответствует СНиП 3.67 | ДП-И (К) | технические решения не возможны |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  |  | не соответствует СНиП 3.65 | ДП-И (К) | технические решения не возможны |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | нет |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | не соответствует СНиП 3.67и 3.65 | ДП-И (К) | технические решения не возможны |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Санитарно-**  **гигиенических**  **помещений** | **ДП-И (О,С,Г,У)** |  |  | техническое решение невозможно |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, кроме инвалидов - колясочников.**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_

**I Результаты обследования:**

6. Системы информации на объекте **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Солнышко», 346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка, ул. Гагарина,41\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие акустических средств | *ДП-И*  *(Г)* | Приобретение и установка акустических средств | текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие тактильных средств | *ДП-И*  *(С)* | Приобретение и установка тактильных средств | текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствие акустических и тактильных  средств | *ДП-И*  *(Г,С)* | Приобретение и установка акустических и тактильных средств | текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Системы информации на объекте** | **ДП-И(К,О,У)** |  |  | текущий ремонт, приобретение ТСВ |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, рекомендовано приобретение ТСР**



Фото1



Фото2



Фото 3



Фото 4